## Bus
Bus number | Name | Bus Voltage Level | Load flow area number | Loss zone number | Type | Final voltage | Final angle | Load MW | Load MVAR | Generation MW | Generation MVAR | Base KV | Desired volts | Maximum MVAR | Minimum MVAR | Shunt conductance G | Shunt susceptance B | Remote controlled bus number
1 | Bus 1 | HV | 1 | 1 | 3 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 232.4 | -16.9 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Bus 2 | HV | 1 | 1 | 2 | 1.045 | -4.98 | 21.7 | 12.7 | 40 | 42.4 | 0 | 1.045 | 50 | -40 | 0 | 0 | 0
3 | Bus 3 | HV | 1 | 1 | 2 | 1.01 | -12.72 | 94.2 | 19 | 0 | 23.4 | 0 | 1.01 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Bus 4 | HV | 1 | 1 | 0 | 1.019 | -10.33 | 47.8 | -3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Bus 5 | HV | 1 | 1 | 0 | 1.02 | -8.78 | 7.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Bus 6 | LV | 1 | 1 | 2 | 1.07 | -14.22 | 11.2 | 7.5 | 0 | 12.2 | 0 | 1.07 | 24 | -6 | 0 | 0 | 0
7 | Bus 7 | ZV | 1 | 1 | 0 | 1.062 | -13.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Bus 8 | TV | 1 | 1 | 2 | 1.09 | -13.36 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 1.09 | 24 | -6 | 0 | 0 | 0
9 | Bus 9 | LV | 1 | 1 | 0 | 1.056 | -14.94 | 29.5 | 16.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0
10 | Bus 10 | LV | 1 | 1 | 0 | 1.051 | -15.1 | 9 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Bus 11 | LV | 1 | 1 | 0 | 1.057 | -14.79 | 3.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Bus 12 | LV | 1 | 1 | 0 | 1.055 | -15.07 | 6.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Bus 13 | LV | 1 | 1 | 0 | 1.05 | -15.16 | 13.5 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Bus 14 | LV | 1 | 1 | 0 | 1.036 | -16.04 | 14.9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Branch
Tap bus number | Z bus number | Load flow area | Loss zone | Circuit | Type | R | X | B | Line MVA rating No 1 | Line MVA rating No 2 | Line MVA rating No 3 | Control bus number | Side | Transformer final turns ratio | Transformer (phase shifter) final angle | Minimum tap | Maximum tap | Step size | Minimum voltage | Maximum voltage
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.01938 | 0.05917 | 0.0528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.05403 | 0.22304 | 0.0492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.04699 | 0.19797 | 0.0438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.05811 | 0.17632 | 0.034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.05695 | 0.17388 | 0.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.06701 | 0.17103 | 0.0128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.01335 | 0.04211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.20912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.55618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.25202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.09498 | 0.1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.12291 | 0.25581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.06615 | 0.13027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.17615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.11001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.03181 | 0.0845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.12711 | 0.27038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.08205 | 0.19207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.22092 | 0.19988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.17093 | 0.34802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Line Data
Line ID | Tap bus number | Z bus number | B
1 | 1 | 2 | 16.9
2 | 1 | 5 | 4.48
3 | 2 | 3 | 5.05
4 | 2 | 4 | 5.67
5 | 2 | 5 | 5.75
6 | 3 | 4 | 5.85
7 | 4 | 5 | 23.75
8 | 4 | 7 | 4.78
9 | 4 | 9 | 1.8
10 | 5 | 6 | 3.97
11 | 6 | 11 | 5.03
12 | 6 | 12 | 3.91
13 | 6 | 13 | 7.68
14 | 7 | 8 | 5.68
15 | 7 | 9 | 9.09
16 | 9 | 10 | 11.83
17 | 9 | 14 | 3.7
18 | 10 | 11 | 5.21
19 | 12 | 13 | 5
20 | 13 | 14 | 2.87

## Topology Matrix
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16.9 | -16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.48 | 0 | 0 | 0 | -4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5.05 | -5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5.67 | 0 | -5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 5.75 | 0 | 0 | -5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 5.85 | -5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 23.75 | -23.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 4.78 | 0 | 0 | -4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 3.97 | -3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.03 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.91 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.68 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.68 | -5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.09 | 0 | -9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.83 | -11.83 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | -5.21 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.87 | -2.87
-16.9 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-4.48 | 0 | 0 | 0 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | -5.05 | 5.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | -5.67 | 0 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | -5.75 | 0 | 0 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | -5.85 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | -23.75 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | -4.78 | 0 | 0 | 4.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | -1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | -3.97 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.03 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.68 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.68 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.09 | 0 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.83 | 11.83 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.7
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.21 | 5.21 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.87 | 2.87
21.38 | -16.9 | 0 | 0 | -4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-16.9 | 33.37 | -5.05 | -5.67 | -5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | -5.05 | 10.9 | -5.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | -5.67 | -5.85 | 41.85 | -23.75 | 0 | -4.78 | 0 | -1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-4.48 | -5.75 | 0 | -23.75 | 37.95 | -3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | -3.97 | 20.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.03 | -3.91 | -7.68 | 0
0 | 0 | 0 | -4.78 | 0 | 0 | 19.55 | -5.68 | -9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.68 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | -1.8 | 0 | 0 | -9.09 | 0 | 26.42 | -11.83 | 0 | 0 | 0 | -3.7
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.83 | 17.04 | -5.21 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.03 | 0 | 0 | 0 | -5.21 | 10.24 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.91 | -5 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 15.55 | -2.87
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.7 | 0 | 0 | 0 | -2.87 | 6.57

## Measurement Data
Data
-2.0799e-13
147.9063
71.0937
70.0464
55.2357
40.9243
-24.1536
-62.3311
28.9683
16.6448
42.0869
6.3096
7.5434
17.0339
-1.7053e-13
28.9683
6.1904
9.9227
-2.8096
1.4434
4.9773
-147.9063
-71.0937
-70.0464
-55.2357
-40.9243
24.1536
62.3311
-28.9683
-16.6448
-42.0869
-6.3096
-7.5434
-17.0339
1.7053e-13
-28.9683
-6.1904
-9.9227
2.8096
-1.4434
-4.9773
219
18.3
-94.2
-47.8
-7.6
-11.2
-2.8422e-14
1.7053e-13
-29.5
-9
-3.5
-6.1
-13.5
-14.9

## Bus Data
Bus number | Load | Generation | Bus Power
0 | 0 | 219 | 219
0 | 21.7 | 40 | 18.3
0 | 94.2 | 0 | -94.2
0 | 47.8 | 0 | -47.8
0 | 7.6 | 0 | -7.6
0 | 11.2 | 0 | -11.2
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0
0 | 29.5 | 0 | -29.5
0 | 9 | 0 | -9
0 | 3.5 | 0 | -3.5
0 | 6.1 | 0 | -6.1
0 | 13.5 | 0 | -13.5
0 | 14.9 | 0 | -14.9